Разработка одноканального ЭКГ

1. Назначение изделия

* регистрация ЭКГ в одном отведении;

* скрининг сердечного ритма;

* передача записи врачу/телемедицинской системе.

2. Электрические характеристики

* 1 канал / 1 отведение;

* диапазон входного сигнала;

* частота дискретизации, например ≥500 Гц;

* разрешение АЦП ≥16 бит;

* входное сопротивление;

* CMRR;

* уровень шума;

* защита от дефибриллятора;

* обнаружение отсоединения электрода.

3. Фильтрация

* базовая линия;

* сетевые помехи 50/60 Гц;

* мышечные помехи;

* возможность отключения/настройки фильтров.

4. Регистрация

* длительность записи, например 10–30 секунд;

* автоматический контроль качества сигнала;

* индикация контакта электродов;

* частота сердечных сокращений.

5. ПО

* отображение кривой ЭКГ в реальном времени;

* сохранение исследования;

* PDF/CSV/XML;

* идентификация пациента;

* передача через USB/Bluetooth/Wi-Fi;

6. Корпус и питание

* портативный вариант;

* аккумулятор;

* USB-C;

* время автономной работы;

* масса и габариты.

7. Телемедицина

* передача ЭКГ на сервер;

* привязка к ID пациента;

* SCP-ECG/XML/DICOM;

* API для МИС/МИС/ЭМК;

* возможность удалённой расшифровки врачом/ИИ.

8. Безопасность и нормативные требования

* IEC 60601-1;

* IEC 60601-1-2;

* IEC 60601-2-47 — если устройство предназначается для амбулаторного мониторирования;

* требования к ПО медицинского изделия;

* биосовместимость электродов/контактирующих частей;

* требования ЕАЭС/РК для регистрации медицинского изделия.

9. Приёмочные испытания

* точность амплитуды;

* точность ЧСС;

* уровень шума;

* устойчивость к помехам;

* проверка фильтров;

* проверка передачи данных;

* проверка работы при отсоединении электрода.